Auswertung von Thermografie-Aufnahmen von Photovoltaikanlagen

# Preisliste Auswertung von Thermografie-Bildern

| Anlagenleistung | Preis exkl. MwSt. [CHF] |
| --- | --- |
| 0 – 30 kWp | 460.- |
| 30 – 100 kWp | 590.- |
| 100 – 300 kWp | 1080.- |
| 300 – 600 kWp | 1315.- |
| 600 – 1000 kWp | 1930.- |
| Jedes weitere kWp | +0.7.- |

Ihre Bilder werden innerhalb von 10 Arbeitstagen ausgewertet und sie erhalten von uns einen schriftlichen Bericht der Fehler sowie Handlungsempfehlungen.

# Anleitungen und Hinweise

## Aufnahme der Bilder mit der Drohne

Damit die Thermografie-Aufnahmen aussagekräftig und verwertbar sind, bitten wir Sie, die folgenden Vorgaben einzuhalten:

- Flughöhe: Die Drohne sollte sich 10–20 Meter über dem Dach befinden.

- Aufnahmewinkel: Bilder müssen senkrecht zur Anlage aufgenommen werden.

- Sonneneinstrahlung: Mindestens 600 W/m² (wolkenloser Himmel erforderlich).

- Anlagenstatus: Die Anlage muss in Betrieb sein, der Wechselrichter muss eingeschaltet sein.

- Zusätzliche Aufnahmen: Bei Auffälligkeiten sind Detailaufnahmen erforderlich. Nahaufnahmen (ein Modul pro Bild)

- Vergleichsbilder: Zu jedem Wärmebild wird ein normales Foto benötigt.

- Zustand der Anlage: Die Module sollten gereinigt und in normalem Betriebszustand sein.

## Wichtige Hinweise:

- Bilder müssen zwingend im Format «Radiometrisches jpg» geliefert werden.

- Bilder sollten eindeutig benannt werden (z. B. „Dach XY_Wärmebild.jpg“ und „Dach XY_Foto.jpg“).

- Für die Analyse brauchen wir zwingend einen Strangplan des Modulfeldes.

- Für Anlagen ab 300 kWp besteht die Möglichkeit die Bilder mit Hilfe einer KI-basierten Software auszuwerten. Wir bitten Sie, uns bei Interesse direkt zu kontaktieren.

- Drohnenpilot:innen sind für die Einhaltung sämtlicher Vorschriften verantwortlich.

## Formular & weitere Dokumente einsenden und Bilder übermitteln

Bitte senden Sie uns dieses ausgefüllte Dokument, den Strangplan und (falls möglich) die Bilder per E-Mail an info@energie-netzwerk.ch.

Alternative Übermittlungsmöglichkeiten:

- Per Cloud-Upload: eigene Plattform wählen und Link unten angeben

- Per USB-Stick oder Festplatte (nach Absprache)

# Benötigte Daten – Bitte ausfüllen

## Kundenangaben

| Kontaktperson | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- |
| Emailadresse | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefonnummer | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Firma | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Rechnungsadresse | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Angaben zur Aufnahme und zur Photovoltaik-Anlage

| Datum der Aufnahme | Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. |
| --- | --- |
| Uhrzeit | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Einstrahlung [W/m²] | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Aussentemperatur [°C] | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wetterbedingungen | Wählen Sie ein Element aus. |
| Drohne, Typ? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Weitere Bemerkungen | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

| Standort der Anlage | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| --- | --- |
| Leistung Anlage [kWp] | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anlagentyp | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Inbetriebnahmedatum | Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. |
| Installateur | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Modultyp | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl Module | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Modulneigung | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ausrichtung der Anlage | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Dachneigung | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wechselrichter-Typ(en) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anlage eingeschaltet? | Wählen Sie ein Element aus. |
| Weitere Bemerkungen | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Benötigte Unterlagen

| Strangplan beigelegt | Wählen Sie ein Element aus. |
| --- | --- |
| Dachplan beigelegt | Wählen Sie ein Element aus. |
| Link zur Bildübermittlung | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |

## Auffälligkeiten / Verdacht auf Fehler

Weshalb möchten sie, dass wir ihre Bilder auswerten? Haben sie Fehler oder Auffälligkeiten an der Photovoltaik-Anlage festgestellt?

# Resultate

## Übersicht

Wählen Sie ein Element aus.

| Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. |
| --- | --- |

# Handlungsempfehlung

Im Folgenden werden Auffälligkeiten kategorisiert nach Fehlertyp dargestellt:

## Kritische Fehler

Diese Kategorie beinhaltet die schwerwiegendsten Probleme, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

- Hot-Spots: Lokale Überhitzungen, die zu Leistungseinbussen und möglichen Sicherheitsrisiken führen.

- Ausfälle: Ausfall eines gesamten Moduls, Stranges oder Wechselrichters.

- Sichtbare Beschädigungen, welche die Leistung des gesamten Strings beeinträchtigen.

| Anzahl Module | Auffälligkeit | Markierung | Handlungsempfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |

## Funktionsbeeinträchtigende Fehler

Diese Kategorie umfasst Probleme, welche die Leistung der Anlage beeinträchtigen, aber weniger dringend sind als kritische Fehler:

- Verschmutzung: Starke Verschmutzung der Module, welche die Leistung erheblich reduzieren.

- Teilausfälle: Bypass Defekte von einzelnen Modulen.

| Anzahl Module | Auffälligkeit | Markierung | Handlungsempfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |

## Potenzielle Risiken

Diese Kategorie beinhaltet Auffälligkeiten, die noch keine unmittelbaren Probleme verursachen, aber das Potenzial für zukünftige Störungen haben:

- Verschmutzung: Leichte Verschmutzung auf den Modulen, welche die Leistung geringfügig beeinflussen.

- Erwärmte Anschlussdosen.

| Anzahl Module | Auffälligkeit | Markierung | Handlungsempfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |
|  | Wählen Sie ein Element aus. |  |  |